## Rappels
| Fichier de calcul des émissions de CO2 pour la certification des capacités utilisant des combustibles fossiles | Toutes AL (hors AL 2026)
L’article L.335-2 du code de l'énergie prévoit des limites d’émissions de CO2 que doit respecter toute capacité pour être certifiée au titre du mécanisme de capacité. En application de l’article D. 335-24-1 du même code, sont exemptées de justifier du respect de ces limites les capacités n’utilisant pas de combustibles fossiles. L’article L.335-3 du code de l'énergie prévoit des limites d’émissions de CO2 que doit respecter toute capacité pour être certifiée au titre du mécanisme de capacité. En application de l’article D. 335-24-1 du même code, sont exemptées de justifier du respect de ces limites les capacités n’utilisant pas de combustibles fossiles. Parmi celles définies par l’article 7.1.2.5 des règles du mécanisme de capacité, ne bénéficient pas de cette exemption les filières CCG ; TAC gaz ; Cogénération gaz ; Autre gaz ; Houille/charbon ; Gaz issu du charbon ; Multifilière ; Pétrole de schiste ; TAC fioul ; Cogénération fioul ; Autre fioul ; Lignite ; Tourbe ; Déchets ménagers. Conformément à l'article 7.4.3.1 des règles, le respect de ces seuils par les capacités relevant de ces filières doit être attesté par l’envoi, parmi les éléments administratifs à joindre obligatoirement à toute demande de certification, du présent fichier de calcul. Celui-ci comprend les formules de calcul adéquates que l’exploitant doit compléter avec les données liées à son unité pour vérifier l’éligibilité de celle-ci à la certification, en déclarant sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées. Le gestionnaire de réseau recevant la demande de certification a la possibilité de mener un audit ciblé en cas de doute sur le respect des valeurs limites. Ces modalités de calcul sont conformes à la méthodologie définie par l’opinion n°22/2019 du 17 décembre 2019 de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues par le code de l’énergie. Les seuils d’émission de CO2 applicables sont : • A compter du 1er janvier 2020, pour les capacités ayant signé leur premier contrat d’accès au réseau après le 4 juillet 2019 : 550 grammes de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité. Cela implique que, pour qu’une telle capacité puisse être certifiée au titre des AL 2020 et suivantes, le Titulaire de l’EDC qui dépose la Demande de certification afférente doit joindre le présent fichier de calcul complété afin de justifier de la conformité de la capacité audit seuil. • A compter du 1er janvier 2025, pour les capacités ayant signé leur premier contrat d’accès au réseau avant le 4 juillet 2019 : 550 grammes de CO2 issu de carburant fossile par kWh et 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé. Cela implique que, pour qu’une telle capacité puisse être certifiée au titre des AL 2025 et suivantes, le Titulaire de l’EDC qui dépose la Demande de certification afférente doit joindre le présent fichier de calcul complété afin de justifier de la conformité de la capacité auxdits seuils. La conformité aux seuils d'émissions de CO2 s'entend hors éventuelles périodes d'essais de la capacité concernée. Conformément à l’article 4.8.15 des règles, le plafond d’émissions applicable à l’année de livraison 2026 est fixé, à titre dérogatoire, à 256,6 kgCO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé. Ce fichier n'est donc pas adapté à la certification au titre de cette AL. Le format de fichier idoine est disponible sur la page consacrée au mécanisme de capacité sur le Portail services de RTE.

## Facteurs d'émissions normatifs (hidden)
Combustible | FE
/ | /
Gaz naturel type H/B (chaudières < 50 et > 300 MW) | 201 | Valeurs issues de l'annexe de l'arrêté du 5 décembre 2019 définissant les critères d'émissions du dispositif de contractualisation pluriannuel, pris pour l'application de l'article R. 335-76 du code de l'énergie
Gaz naturel type H/B (turbines à gaz) | 202
Gaz naturel type H/B (chaudières [50;300] MW) | 203
Gaz de pétrole liquéfié (turbines à gaz) | 229
Gaz de pétrole liquéfié (chaudières) | 231
Fioul domestique (chaudières) | 266
Fioul domestique (turbines à gaz) | 268
Fioul domestique (moteurs fixes) | 271
Fioul lourd (moteurs fixes) | 274
Fioul lourd (chaudières) | 282
Fioul lourd (turbines à gaz) | 282
Charbon sous-bitumineux | 336
Coke de pétrole | 336
Houille | 336
Lignite | 336
Gaz d'aciérie | 831
Gaz de cokerie | 831
Gaz de haut fourneau | 831
Ordures ménagères | 1500

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du fichier de calcul des émissions de CO2
Ce document doit impérativement être complété et joint à toute Demande de Certification d'une EDC composée d'au moins une capacité utilisant des combustibles fossiles selon les modalités précisées à l'onglet précédent. Le calcul des émissions de CO2 doit être effectué pour chaque site utilisant de tels combustibles composant l'EDC. Par défaut, le fichier comporte 10 onglets (ce qui permet de renseigner 10 sites). Si l'EDC n'est composée que d'un seul site, il convient de renseigner uniquement l'onglet "EDC - Site 1". Si l'EDC est composée de plus de 10 sites, veuillez vous rapprocher du gestionnaire de réseau idoine. Lorsqu'un site comprend plusieurs unités de production ou d'effacement, il convient de considérer le site comme une seule unité. Concrètement, pour le calcul des émissions spécifiques par la méthode ETS, il est nécessaire de fournir la moyenne des informations renseignées pour chaque unité. Pour le calcul des émissions spécifiques par la méthode non-ETS, il est nécessaire de compléter le tableau en considérant que chaque colonne correspond à une unité et en renseignant un pourcentage cohérent (c'est-à-dire correspondant à la part de l'unité dans la puissance installée totale du site). Comment remplir ce fichier ?

## Récapitulatif
Unité/site | Référence utilisée | Site existant | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 | Certification possible avant 2025 | Certification possible en 2025 et au-delà
Site 1 | - | non | - | - | - | La certification de l'EDC est possible avant 2025 : | Oui
Site 2 | - | non | - | - | - | La certification de l'EDC est possible en 2025 et au-delà : | Oui
Site 3 | - | non | - | - | -
Site 4 | - | non | - | - | -
Site 5 | - | non | - | - | -
Site 6 | - | non | - | - | -
Site 7 | - | non | - | - | -
Site 8 | - | non | - | - | -
Site 9 | - | non | - | - | -
Site 10 | - | non | - | - | -

## EDC - Site 1
Unité / site n°1 composant l'EDC
Titulaire de l'EDC
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Oui | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 100% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 2
Unité / site n°2 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Oui | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 3
Unité / site n°3 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Oui | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 4
Unité / site n°4 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Oui | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 3
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 5
Unité / site n°5 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Non | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 6
Unité / site n°6 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Non | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 7
Unité / site n°7 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Non | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 8
Unité / site n°8 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Non | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 9
Unité / site n°9 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Non | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## EDC - Site 10
Unité / site n°10 composant l'EDC
[5 empty] | Titulaire de l'EDC |  |  | [XXX]
[5 empty] | Type d'unité / site |  |  | [XXX]
[5 empty] | Premier contrat d'accès au réseau signé avant le 04/07/19 |  |  | Oui | Oui | Non
Référence utilisée pour identifier le site
Calcul des émissions spécifiques | [8 empty] | Les émissions d’une installation de cogénération liées à la production d'électricité correspondent aux émissions totales de l'installation multipliées par la production d'électricité et divisées par la somme des productions d'électricité et d'énergie thermique. Les émissions issues des gaz de récupération utilisés dans des installations de production d'électricité ne doivent pas être prises en compte. Si votre unité utilise de tels gaz, veuillez contacter votre gestionnaire de réseau.
| Rendement net à capacité nominale de l’unité | 55% |  |  | Part du CO2 capturé dans le CO2 émis | 0%
Si l'unité est recensée dans l'EU-ETS | Emissions annuelles de CO2 reportées dans le rapport ETS de l'unité (kgCO2) | 0
| Consommation annuelle de combustible reportée dans le rapport ETS (TJ) | 0.0001
OU
Si l'unité n'est pas recensée dans l'EU-ETS |  | Combustible 1 | Combustible 2 | Combustible 3 | Combustible 4 | Combustible 5 | Combustible 6 | Combustible 7
| Type de combustible (gaz, fioul, etc.) | Ordures ménagères | Ordures ménagères | Fioul domestique (chaudières) | Fioul domestique (turbines à gaz) | Fioul lourd (chaudières) | Ordures ménagères | Ordures ménagères
| Part dans le combustible total (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Facteur d'émission du combustible (g/kWh) | 150 | 150 | 266 | 268 | 282 | 150 | 150
|  | Si l'unité est une cogénération : | Production électrique annuelle (kWh) |  | 0
|  |  | Production thermique (kWh) |  | 0
| Emissions spécifiques (gCO2/kWh) | 0 | 0 | 0 | Certification possible
Calcul des émissions annuelles
Réservé aux capacités ayant signé leur CAR avant le 04/07/19 qui dépassent le seuil d'émissions spécifiques, pour certification à compter de l'AL 2025
| Nombre d'années d'historique considérées | 1
|  | Année A | Année A-1 | Année A-2
| Production annuelle (GWh) | 5 | 5 | 5
| Puissance installée de l'unité (MW) | 10 | 0 | 0
| Emissions annuelles (kgCO2/kW) | 0 | 0 | 0 | Certification possible

## Facteurs d'émissions (hidden)
Gaz naturel type H/B (chaudières < 50 et > 300 MW) | 201
Gaz naturel type H/B (turbines à gaz) | 202
Gaz de pétrole liquéfié (chaudières) | 231
Fioul domestique (chaudières) | 266
Fioul domestique (turbines à gaz) | 268
Fioul domestique (moteurs fixes) | 271
Fioul lourd (moteurs fixes) | 274
Fioul lourd (chaudières) | 282
Fioul lourd (turbines à gaz) | 282
Charbon sous-bitumineux | 336
Coke de pétrole | 336
Houille | 336
Lignite | 336
Gaz d'aciérie | 831
Gaz de cokerie | 831
Gaz de haut fourneau | 831
Ordures ménagères | 150